«МЕЖÖГ»

СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МЕЖЕГ»

169012, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Казлук, ул. Центральная 7а

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21 июля 2023 года | №33 |
| --- | --- |

О включении сетей уличного освещения

на территории сельского поселения «Межег»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 8 статьи 46 Устава сельского поселения «Межег», администрация сельского поселения «Межег» постановляет:

1. Произвести включение сетей уличного освещения с 10 августа 2023 года в следующих населенных пунктах сельского поселения «Межег»: с. Межег, п. Казлук, п. Заручейный,  согласно графика включения, отключения системы наружного освещения СП «Межег»;

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Межег»                                              Е.Н. Рудакова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

администрации сельского поселения «Межег»

от 21.07.2023 г.  № 33

(приложение)

График включения, отключения системы наружного освещения

СП «Межег»

| Месяцы/дни | с 1 по 5 |  | с 6 по 10 |  | с 11 по 15 |  | с 16 по 20 |  | с 21 по 25 |  | с 26 по 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим работы | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. | вкл. | откл. |
| Январь | 15:00 | 8:10 | 15:10 | 8:10 | 15:10 | 8:00 | 15:20 | 8:00 | 15:40 | 7:50 | 16:00 | 7:40 |
| Февраль | 16:05 | 7:30 | 16:30 | 7:15 | 16:40 | 7:00 | 16:55 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 17:10 | 7:00 |
| Март | 17:10 | 7:00 | 17:30 | 7:00 | 17:40 | 7:00 | 17:55 | 6:00 | 18:00 | 6:00 | 18:10 | 6:00 |
| Апрель | 18:55 | 6:30 | 19:10 | 5:00 | 19:30 | 4:00 | 19:40 | 3:30 | 19:50 | 3:00 | 20:00 | 2:30 |
| Май | 20:25 | 2:00 | 21:00 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  | 21:00 | 2:00 | 20:35 | 2:00 | 20:00 | 2:00 | 20:00 | 2:00 |
| Сентябрь | 19:10 | 3:00 | 19:00 | 3:00 | 18:50 | 3:00 | 18:40 | 3:00 | 18:30 | 3:00 | 18:10 | 3:00 |
| Октябрь | 17:20 | 7:00 | 17:10 | 7:00 | 17:00 | 7:00 | 16:50 | 7:00 | 16:40 | 7:00 | 16:20 | 7:00 |
| Ноябрь | 16:20 | 7:00 | 16:10 | 7:00 | 16:00 | 7:00 | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 |
| Декабрь | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 | 15:50 | 7:00 |