«МЕЖÖГ»

СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МЕЖЕГ»

169012, Республика Коми, Усть-Вымский район, п. Казлук, ул. Центральная 7а

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10 июня 2024 г. | № 21 |
| --- | --- |

Об утверждении программы по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег» к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, Уставом муниципального образования сельского поселения «Межег»:

1. Утвердить программу по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег», к отопительному периоду 2024-2025 гг. (далее – Программа), согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег» к отопительному периоду 2024-2025 гг., согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации СП «Межег».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Межег»                                         Е.Н. Рудакова

Утверждено

постановлением администрации СП «Межег»

от 10.06.2024 г.  № 21

(Приложение 1)

Программа

проведения проверки готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег»

к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег» (далее – Потребитель), к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

1.2. Целью Программы является оценка готовности Потребителя к отопительному периоду и выдача паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. (далее - паспорт готовности).

1.3. В отношении Потребителя проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил:

- лица, осуществляющего в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающего тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанного лица также осуществляется проверка проводимых им мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

1.4. Проверка готовности Потребителя осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период, персональный состав которой утверждается настоящим распоряжением.

1.5. В целях проведения проверки готовности Потребителя комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности Потребителя к отопительному периоду, а при необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Перечень Потребителей представлен в Приложении 1 к Программе.

1.7. Результаты проверки готовности Потребителя оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу, согласно Приложению 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«готов к отопительному периоду»;

«будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией»;

«не готов к отопительному периоду».

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний по выполнению (невыполнению) требований по готовности, комиссией составляется новый акт.

В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления, потребителей к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме, согласно Приложению 3 к Программе.

1.8. Срок проведения проверки готовности Потребителей -  с 12 августа по 13 сентября 2024 г.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

При оценке готовности Потребителя к отопительному периоду проверяется наличие следующих документов:

2.1. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (в акте должно быть указано: рабочее давление (чугун не менее 6 атм.);

2.2. Акт проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

2.3. План ремонтных работ и качество их выполнения;

2.4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

2.7. Акт проверки работоспособности приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии;

2.8. Акт поверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

2.9. Монтажные схемы узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей;

2.10. Документы, подтверждающие работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.11. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.12. Документы, подтверждающие отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.13. Документы, определяющие плотность оборудования тепловых пунктов;

2.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.15. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.16. Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Межег»

к отопительному периоду 2024-2025 годов

Потребитель

тепловой энергии сельского поселения «Межег»,

подлежащий проверке к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
|  | ООО Управляющая компания «Микунь» |  |
|  | Многоквартирные дома, оснащенные централизованным теплоснабжением: | 12.08.-13.09.2024 |
| 1 | п. Казлук, ул. Зеленая д.1 | 12.08.-13.09.2024 |
| 2 | п. Казлук, ул. Зеленая д.3 | 12.08.-13.09.2024 |
| 3 | п. Казлук, ул. Школьная д. 1 | 12.08.-13.09.2024 |
| 4 | п. Казлук, ул. Школьная д. 3 | 12.08.-13.09.2024 |
| 5 | п. Казлук, ул. Школьная д. 4 | 12.08.-13.09.2024 |
| 6 | п. Казлук, ул. Школьная д. 5 | 12.08.-13.09.2024 |
| 7 | п. Казлук, ул. Школьная д. 6 | 12.08.-13.09.2024 |
| 8 | п. Казлук, ул. Центральная д. 1 | 12.08.-13.09.2024 |
| 9 | п. Казлук, ул. Центральная д. 3 | 12.08.-13.09.2024 |
| 1 | п. Казлук, ул. Школьная д. 2А | 12.08.-13.09.2024 |
| 2 | п. Казлук, ул. Школьная д. 2 | 12.08.-13.09.2024 |
| 3 | п. Казлук, ул. Центральная д. 20А | 12.08.-13.09.2024 |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Межег»

к отопительному периоду 2024-2025 годов

АКТ

проверки готовности Потребителя тепловой энергии к отопительному периоду

__2024_/_2025__ гг.

__________________________        		                      "__" _______________ 20__ г.

(место составления акта)            			                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной _______________________

__________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду____________________________________________ ______________________________________________________________________ ______(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок____________________________________________________________________;

2) план ремонтных работ и качество их выполнения ___________________________;

3) состояние тепловых сетей ______________________________________________;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов______________________________________________________________________;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов __________________________________________________________________________;

6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии ___________________________________________________;

7) монтажные схемы узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей _____________________________________________________________________________;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления __________________________;

9) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности _______________________;

10) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией_________________________________________________________________;

11 плотность оборудования тепловых пунктов _____________________________________;

12) задолженность за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель________________________________________________________________;

13) собственные и (или) привлеченные ремонтные бригады и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок_________________________________________________;

14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность ________________________________________________________;

15) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ .

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

___________________________________________

- готов к отопительному периоду;

- будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                             _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ______________________________________________________________

|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

-------------------------------<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Межег»

к отопительному периоду 2024-2025 годов

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2024__ | / | 2025 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан,  ______________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  ____________________

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Утвержден

постановлением администрации СП «Межег»

от 10.06.2024 г.  № 21

(Приложение 2)

Состав

комиссии по проведению проверки готовности Потребителя тепловой энергии на территории СП «Межег» к отопительному периоду 2024-2025 гг.

| Рудакова Е.Н. | Глава сельского поселения «Межег», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Колечкова Н.В. | ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег», секретарь комиссии |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
| Овчинников Ю.В. | И.о. исполнительного директор ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» (по согласованию) |
| Селькова И. Н. | Начальник отдела по муниципальному жилищному контролю администрации МР «Усть-Вымский» (по согласованию) |
| Рябов Н.П. Малафиева Т.А. | Начальник Усть-Вымский районной газовой службы (по согласованию) Начальник государственной жилищной инспекции по Усть-Вымскому району (по согласованию) |