Утверждено

постановлением администрации СП «Межег»

от 20.05.2021 г.  № 16

(Приложение 1)

Программа

проведения проверки готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег»

к отопительному периоду 2021-2022 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа по проверке готовности многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения «Межег» (далее – Потребитель), к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

1.2. Целью Программы является оценка готовности Потребителя к отопительному периоду и выдача паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. (далее - паспорт готовности).

1.3. В отношении Потребителя проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил:

- лица, осуществляющего в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающего тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанного лица также осуществляется проверка проводимых им мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

1.4. Проверка готовности Потребителя осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период, персональный состав которой утверждается настоящим распоряжением.

1.5. В целях проведения проверки готовности Потребителя комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности Потребителя к отопительному периоду, а при необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.

1.6. Перечень Потребителей представлен в Приложении 1 к Программе.

1.7. Результаты проверки готовности Потребителя оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу, согласно Приложению 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

«готов к отопительному периоду»;

«будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией»;

«не готов к отопительному периоду».

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний по выполнению (невыполнению) требований по готовности, комиссией составляется новый акт.

В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления, потребителей к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме, согласно Приложению 3 к Программе.

1.8. Срок проведения проверки готовности Потребителей -  с 10 августа по 14 сентября 2021 г.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

При оценке готовности Потребителя к отопительному периоду проверяется наличие следующих документов:

2.1. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (в акте должно быть указано: рабочее давление (чугун не менее 6 атм.);

2.2. Акт проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

2.3. План ремонтных работ и качество их выполнения;

2.4. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.5. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.6. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

2.7. Акт проверки работоспособности приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии;

2.8. Акт поверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

2.9. Монтажные схемы узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей;

2.10. Документы, подтверждающие работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.11. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.12. Документы, подтверждающие отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.13. Документы, определяющие плотность оборудования тепловых пунктов;

2.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.15. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.16. Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение 1

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Межег»

к отопительному периоду 2021-2022 годов

Потребитель

тепловой энергии сельского поселения «Межег»,

подлежащий проверке к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
|  | Управляющая компания ООО «Жешартская управляющая компания» |  |
|  | Многоквартирные дома, оснащенные централизованным теплоснабжением: | 10.08.-14.09.2021 |
| 1 | п. Казлук, ул. Зеленая д.1 | 10.08.-14.09.2021 |
| 2 | п. Казлук, ул. Зеленая д.3 | 10.08.-14.09.2021 |
| 3 | п. Казлук, ул. Школьная д. 1 | 10.08.-14.09.2021 |
| 4 | п. Казлук, ул. Школьная д. 2 | 10.08.-14.09.2021 |
| 5 | п. Казлук, ул. Школьная д. 2А | 10.08.-14.09.2021 |
| 6 | п. Казлук, ул. Школьная д. 3 | 10.08.-14.09.2021 |
| 7 | п. Казлук, ул. Школьная д. 4 | 10.08.-14.09.2021 |
| 8 | п. Казлук, ул. Школьная д. 5 | 10.08.-14.09.2021 |
| 9 | п. Казлук, ул. Школьная д. 6 | 10.08.-14.09.2021 |
| 10 | п. Казлук, ул. Центральная д. 1 | 10.08.-14.09.2021 |
| 11 | п. Казлук, ул. Центральная д. 3 | 10.08.-14.09.2021 |
| 12 | п. Казлук, ул. Центральная д. 20А | 10.08.-14.09.2021 |

Приложение 2

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Межег»

к отопительному периоду 2021-2022 годов

АКТ

проверки готовности Потребителя тепловой энергии к отопительному периоду

__2021_/_2022__ гг.

__________________________        		                      "__" _______________ 20__ г.

(место составления акта)            			                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной _______________________

__________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду____________________________________________ ______________________________________________________________________ ______(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок____________________________________________________________________;

2) план ремонтных работ и качество их выполнения ___________________________;

3) состояние тепловых сетей ______________________________________________;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов______________________________________________________________________;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов __________________________________________________________________________;

6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии ___________________________________________________;

7) монтажные схемы узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей _____________________________________________________________________________;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления __________________________;

9) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности _______________________;

10) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией_________________________________________________________________;

11 плотность оборудования тепловых пунктов _____________________________________;

12) задолженность за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель________________________________________________________________;

13) собственные и (или) привлеченные ремонтные бригады и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок_________________________________________________;

14) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность ________________________________________________________;

15) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ .

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

___________________________________________

- готов к отопительному периоду;

- будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                             _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ______________________________________________________________

|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

-------------------------------<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к Программе проведения проверки готовности

многоквартирных домов, находящихся

на территории СП «Межег»

к отопительному периоду 2021-2022 годов

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2021__ | / | 2022 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ № _____

___________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Утвержден

постановлением администрации СП «Межег»

от 20.05.2021 г.  № 16

(Приложение 2)

Состав

комиссии по проведению проверки готовности Потребителя тепловой энергии на территории СП «Межег» к отопительному периоду 2021-2022 гг.

| Рудакова Е.Н. | Глава сельского поселения «Межег», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Колечкова Н.В. | ведущий специалист администрации сельского поселения «Межег», секретарь комиссии |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
| Максимов А. И. | Исполнительный директор ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» (по согласованию) |
| Дурова И. Н. | Начальник отдела по муниципальному жилищному контролю администрации МР «Усть-Вымский» (по согласованию) |
| Малафиева Т. А. Рябов Н.П. | Начальник Государственной жилищной инспекции Усть-Вымскому району (по согласованию) Начальник Усть-Вымской районной газовой службы |